## 5－10－1会社別見積書一覧
充電設備等設置工事申告 計算書
○ 充電設備設置工事の補助金申請にあたり，工事金額と工事の情報を申告する必要があります。
※ 以下の点に注意して，必要事項を入力してください。
・各シートのオレンジ色で示しているセル | [5 empty] | について入力してください。
・複数入力する必要がある場合は，番号をつけ，申告内容がわかるように入力してください。 （例：①○○，②○○，③○○など）
・金額の入力は，税抜き価格で入力してください。
・その他については，各申告項目の説明に従い，入力してください。
１ 申請情報の入力 | [6 empty] | ✓
⑴ 申請者名の入力
申請者名：
設置現場名：
⑵ 会社別見積書に関する事項
・特別措置に基づく受電工事費がある場合は，電力会社発行の見積書ではなく，請求書の額を入力して下さい。 ただし，工事施工会社の見積に上記費用が含まれている場合には，入力の必要はありません。
① 充電設備販売会社および工事施工会社
・見積書を発行した会社名を入力してください。
② 見積発行日
・見積書の発行日を入力してください。
③ 見積有効期限の確認
・申請時に見積書の有効期限が切れていないことを確認し，チェックをつけてください。
見積書の有効期限を確認しました。
④ 見積書の総額を入力してください。
|  |  | 0 | 円
⑤ 各見積書の金額と対象となる内容を入力してください。 なお，対象となる内容は「充電設備」，「設置工事」，「特別措置」です。
記載例）①〇〇会社見積書：充電設備（〇〇円），②〇〇会社見積書：設置工事（〇〇円）
(3) 国の補助金の併用に関する事項
・次世代自動車振興センターが窓口となって交付する、令和４年度補正予算・令和 5 年度当初予算「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の補助金の併用を利用されるかどうかについて入力してください。
利用される場合は「1」、利用されない場合は「2」を入力してください。
(4)高圧受電設備の設置の有無に関する事項
・高圧受電設備の設置に関する補助金申請があるかどうかについて入力してください。
申請される場合は「1」、申請されない場合は「0」を入力してください。
1
(5)対象となる充電設備の選択に関する事項
・補助金申請をされる充電設備を1つ選択し、下記の黄色枠に番号を入力してください。
7
|  |  | 給油所（経路充電） | 急速充電 | 90ｋW以上 | 1
[5 empty] | 50ｋW以上 90ｋW未満 | 2
[5 empty] | 10ｋW以上 50ｋW未満 | 3
|  |  |  | 普通充電・コンセントスタンド | 平置き | 4
[5 empty] | 機械式 | 5
|  |  |  | コンセント | 平置き | 6
[5 empty] | 機械式 | 7
|  |  | 商業施設・宿泊施設（目的地充電） | 急速充電 | 90ｋW以上 | 8
[5 empty] | 50ｋW以上 90ｋW未満 | 9
[5 empty] | 10ｋW以上 50ｋW未満 | 10
|  |  |  | 普通充電・コンセントスタンド | 平置き | 11
[5 empty] | 機械式 | 12
|  |  |  | コンセント | 平置き | 13
[5 empty] | 機械式 | 14
|  |  | 分譲賃貸マンション等（基礎充電） | 急速充電 | 50ｋW以上 | 15
[5 empty] | 10ｋW以上 50ｋW未満 | 16
|  |  |  | 普通充電・コンセントスタンド | 平置き | 17
[5 empty] | 機械式 | 18
|  |  |  | コンセント | 平置き | 19
[5 empty] | 機械式 | 20
|  |  |  | 普通・コンセントスタンド（簡易） | 平置き | 21
|  |  |  | コンセント（簡易） | 平置き | 22
|  |  | 月極駐車場・社員駐車場／社用車駐車場等（基礎充電） | 急速充電 | 50ｋW以上 | 23
[5 empty] | 10ｋW以上 50ｋW未満 | 24
|  |  |  | 普通充電・コンセントスタンド | 平置き | 25
[5 empty] | 機械式 | 26
|  |  |  | コンセント | 平置き | 27
[5 empty] | 機械式 | 28
(6)集合住宅に関する事項
・集合住宅への充電設備設置に関して新築であるかどうかについて入力してください。
新築の場合は「1」、既存施設への設置の場合は「0」を入力してください。
0

## 5－10－2,3,4 充電設備等設置工事申告の申告額等
充電設備等設置工事申告 計算書
| 申請者名： |  |  |  | 0
１ 申請額の計算
⑴ 申請額の入力・計算
〇 ②について入力してください。（その他の項目は，自動で計算されます。）
| 各項目 |  | 金額 |  | 備考
| ①見積総額 |  | 0 |  | 5－10－1で入力した見積書の総額（税抜き）が入力されます。
| ②充電設備の購入費 |  | 0 |  | 充電設備の見積総額を入力してください。（税抜き）
| ③設置工事費 |  | 0 |  | 設置工事の見積総額（①－②）が計算されます。
| ④補助対象経費（設置工事費） |  | 0 |  | 下記の表から算出された設置工事費の補助対象額が計算されます。
| ⑤補助金額（設置工事費） |  | 0 |  | 設置工事費の補助申請額が計算されます。（④×1/4または1/2）※ 千円未満切り捨て
| ⑥他の工事額 |  | 0 |  | 設置工事費の事業者負担額が計算されます。（③－⑤）
[5 empty] | 0 | 1：国補助あり、2：県単独
２ 充電設備等設置工事申告の申告額及び工事内容の入力(申請の手引き 5-10-2 , 5-10-3)
○ 各種工事の見積額，上限額，計上額及び工事内容の申告について入力してください。（税抜き）
・ 工事内容の申告については，別シート（A1～A3，A6～A12，A19）にそれぞれ入力してください。
（それぞれの項目を選択すると，各シートに移動します。）
| ・ 計上額が上限額を上回る場合は上限額を入力してください。 | [7 empty] | 対象施設区分 |  |  | 7
・ 一つの工事で複数の充電設備を設置する場合は，上限額及び計上額は工事見積額と同額を入力してください。
⑴充電設備設置工事費
|  |  | 記号 | 工事見積額 | 上限額 | 計上額 | 査定額 | 工事内容の申告 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ①充電設備等設置工事費 |  | - | - | - | - |  |  | 1: 給油所; 8: 商業施設・宿泊施設; 15: 集合住宅; 23: 月極駐車場・事務所・工場
| ア 基礎・裾付 |  | A1 |  | 50 | 0 |  |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 50 | 2 | 50 | 25 | 25 | 25 | 15 | 50 | 2 | 50 | 25 | 25 | 15 | 50 | 2 | 50 | 15 | 2 | 25 | 25 | 15 | 50 | 2 | 50
| イ 搬入・運搬 |  | A2 |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
| ②電気配線工事費※ |  | A3 |  | 120 | 0 |  |  | 130 | 130 | 130 | 65 | 120 | 65 | 120 | 130 | 130 | 130 | 65 | 120 | 65 | 120 | 130 | 130 | 65 | 120 | 65 | 120 | 65 | 65 | 130 | 130 | 65 | 120 | 65 | 120
| ③高圧受変電設備設置工事費 |  | A4 |  | 600 | 0 |  | － | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| ④特別措置に基づく受電工事費 |  | A5 |  | 30 | 0 |  | － | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 95 | 95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 95 | 95 | 30 | 30 | 30 | 30
| 小計 |  | － | 0 | 200 | 0 |  |  | 258 | 258 | 258 | 111 | 201 | 97 | 200 | 258 | 258 | 258 | 111 | 201 | 97 | 200 | 288 | 258 | 111 | 201 | 97 | 200 | 111 | 97 | 258 | 258 | 111 | 201 | 97 | 200
| 補助対象経費 |  | － | 0
※充電用コンセント本体及び本体のオプションの費用は申告額に含めないでください。
⑵案内板設置工事費
|  |  | 記号 | 工事見積額 | 上限額 | 計上額 |  | 工事内容の申告
| 案内板設置工事 |  | A6 |  | 12 | 0 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 |  | － | 0 | 12 | 0 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 補助対象経費 |  | － | 0
⑶付帯設備設置工事費
|  |  | 記号 | 工事見積額 | 上限額 | 計上額 |  | 工事内容の申告
| ①充電スペースのライン引き |  | A7 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
| ②路面表示 |  | A8 |  | 0 | 0 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
| ③屋根 |  | A9 |  | 0 | 0 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0
| ④小屋 |  | A10 |  | 0 | 0 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0
| ⑤充電設備防護用部材 |  | A11 |  | 20 | 0 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20
| ⑥電灯 |  | A12 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
| 小計 |  | － | 0 | 20 | 0 |  |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 20 | 78 | 20 | 78 | 78 | 78 | 78 | 20 | 78 | 20 | 78 | 78 | 78 | 20 | 78 | 20 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 20 | 78 | 20
| 補助対象経費 |  | － | 0
| ⑷その他設置に係る費用 | [7 empty] | 15: 新築かどうか→; 19: 0
|  |  | 記号 | 工事見積額 | 上限額 | 計上額 |  | 工事内容の申告 | 15: 新築集合住宅は1
| ①雑材・消耗品費，養生費 |  | A13 |  | 5 | 0 |  | － | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ②レイアウト検討費 |  |  | － | － | － |  | － | 8: 新築の時のレイアウト検討費上限; 14: →; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10
| ア 図面作成費 |  | A14 |  | 10 | 0 |  | － | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| イ レイアウト検討費 |  | A15 |  | 10 | 0 |  | － | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| ウ 電力会社立会・協議費 |  | A16 |  | 5 | 0 |  | － | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ③安全誘導員費 |  | A17 |  | 10 | 0 |  | － | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10
| ④停電回避費 |  | A18 | － | 0 | 0 |  | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑤充電スペース造成費 |  | A19 |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑥現場監督等の労務費 |  | A20 |  | 8 | 0 |  | － | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8
| 小計 |  | － | 0 | 48 | 0 |  |  | 112 | 112 | 112 | 98 | 48 | 98 | 48 | 112 | 112 | 112 | 98 | 48 | 98 | 48 | 147 | 147 | 133 | 83 | 133 | 83 | 133 | 133 | 62 | 62 | 48 | 48 | 48 | 48
| 補助対象経費 |  | － | 0
⑸合計額
|  |  | 記号 | 工事見積額 | 上限額 | 計上額 |  | 交付上限額 | 1: ↓高圧受電設置なしの上限
| 合計額及び補助金交付上限額 |  | － | 0 | 735 | 0 |  | 0 | 280 | 280 | 108 | 135 | 135 | 95 | 135 | 280 | 140 | 108 | 135 | 135 | 95 | 135 | 140 | 108 | 135 | 135 | 95 | 135 | 135 | 95 | 140 | 108 | 135 | 135 | 95 | 135
[9 empty] | 880 | 880 | 708 | 735 | 735 | 695 | 735 | 880 | 740 | 708 | 735 | 735 | 695 | 735 | 740 | 708 | 735 | 735 | 695 | 735 | 0 | 0 | 740 | 708 | 735 | 735 | 695 | 735
３ 工事申請要件の確認(申請の手引き 5－9－4) | [8 empty] | 1: ↑高圧受電設置有りの上限
⑴ 特別措置の利用確認
| ○ 急速充電設備を設置する場合は，同一敷地内複数契約を可能とする特別措置を利用するか選択してください。 | [7 empty] | 3: 1; 4: ←高圧受電あるとき「1」
① 利用する
② 利用しない
※①を選択した場合，該当項目にチェックしてください。
特別措置にて急速充電設備を設置する契約に関する「申込書」・「請求書または概算見積書」を添付します。
工事費用の請求が無いため契約に関する「申込書」を添付します。
⑵ 充電設備の稼働
○ 充電設備の稼働について，①を確認後，チェックしてください。
① 充電設備等を稼働せしめるために必要な電気容量を確保し運用します。 | bar: 8
⑶ 充電スペース，駐車スペース | bar: 8
○ 充電スペース，駐車スペース等について，①，②で該当する項目にチェックしてください。
① 対象となる駐車スペースの寸法は，縦５ｍ×横２．５ｍ以上で計画しました。
② 上記スペースが確保できず，以下の寸法で計画しました。
|  |  |  | ｍ |  | × |  | ｍ
※【複数選択可】複数基設置される場合で，２項目いずれにも該当する場合は両方にチェックしてください。
⑷ 充電設備防護用部材等
○ 急速充電設備を設置する場合は，①を確認後，チェックしてください。
① 急速充電設備にあっては，設置場所及び充電設備防護用部材のレイアウトを所管消防署に確認 しました。
⑸ 路面表示（路面マーク，路面文字）
○ 路面表示について，①～③で該当する項目を選択してください。
① 申請する充電スペースに路面表示はない。もしくは工事を行わない。
② 申告済
③ 申請する充電スペースに路面表示が既にある。もしくは補助金の申請は行わず施工を行う。
| デザインの選択 | 東京電力登録商標 |  |  | ・③を選択した場合は，路面表示のデザインを選択してください。 ※【その他】を選択した場合はその理由を以下に入力してください。
自治体が策定したもの
その他
その他デザインの理由
⑹ 案内板（入口に設置する，または設置してある案内板について）
○ 案内版について，①～⑤で該当する項目にチェックしてください。（②，③と④，⑤はどちらかを選択）
① 案内板は公道から視認可能な場所です。
② 案内板の寸法は，縦500mm × 横500mm以上です。
③ 案内板の寸法は，縦500mm × 横500mm未満です。
上記で③を選択した場合、案内板の寸法及び、理由を入力して下さい。
|  | 縦（mm） |  |  | × | 横（mm）
理由
④案内板のデザインは東京電力登録商標です。
⑤上記以外のデザインのため、書類(設置してある場合は案内板写真)を提出しました。
４ 充電設備の運用方法(申請の手引き 5－9－4)
⑴ 課金機能の有無（課金機能を有する充電設備の申請をしている場合，有を選択してください。）
○ 課金機能の有無を選択してください。
① 有
② 無
⑵ 課金機の種類（認証を選択した場合サービスベンダー名を入力してください。）
○ 課金機の種類を選択してください。
① 現金
| ② 認証 |  | サービスベンダー
⑶ 利用方法の記入
○ 誰もが利用できるための利用方法を記入してください。
⑷ 非会員の利用方法
○ 会員制の場合，非会員が利用するための利用方法を記入してください。
⑸ 利用料金の有無
○ 利用料金の有無を選択してください。
| ① 有 |  |  | ・有の場合は，以下の部分にも記入してください。
② 無
| 徴収方法 |  |  |  | ・料金の徴収方法を入力してください。 (現金，クレジットカード，電子マネーカード，認証式カード，その他)
| 徴収単位 |  |  |  | ・料金の徴収単位を入力してください。 （１回，１分，５分，15分，30分，１時間，kW，月，その他）
| 料金 |  |  |  | ・料金の設定額を入力してください。
A１ 基礎・裾付工事
A２ 搬入・運搬工事
A３ 電気配線工事
A６ 案内板設置工事
A７ ライン引き工事
A８ 路面表示工事
A９ 屋根設置工事
A１０ 小屋設置工事
A11防護用部材設置工事
A１２ 電灯設置工事
A19スペース造成工事

## A１ 基礎・裾付工事
A1 基礎・裾付工事の申告
[6 empty] | 申請者名： | 0
※必須項目：充電設備等を固定する基礎・裾付工事を申告して下さい。基礎工事がない場合は「アンカーのみ」または「ビス等で固定」を選 択して申告してください。
| 設備情報 | [6 empty] | 有
| 設置する設備種類 |  |  |  | ・設置する設備種類（充電設備本体，課金機等）を入力してください。 |  |  | 無
| 基礎・裾付け工事の申告 |  | 基礎工事あり |  | ・上記設備を固定する基礎の工事を行う場合は「基礎工事有り」，既存のコンクリート面等に固定する場合は「アンカーのみ」または「ビス等で固定」のいずれかを選択してください。 |  |  | ○
アンカーのみ
ビス等で固定
| 基礎種別 |  | コンクリート現場打ち |  | ・上記で「基礎工事有り」を選択した場合は，基礎工事の種別を選択してください。
コンクリート既製品
金属架台
| 配筋種別 |  |  |  | ・基礎種別で「コンクリート現場打ち」を選択した場合は，配筋種別を入力してください。（メッシュ配筋，鉄筋，なし 等）
基礎サイズ・数量
| たて（単位：ｍｍ） | ｍｍ |  | ・サイズ（たて）を（ｍｍ）単位で入力してください。（例：500ｍｍ）
| よこ（単位：ｍｍ） | ｍｍ |  | ・サイズ（よこ）を（ｍｍ）単位で入力してください。（例：500ｍｍ）
| ふかさ（単位：ｍｍ） | ｍｍ |  | ・サイズ（ふかさ）を（ｍｍ）単位で入力してください。（例：500ｍｍ）
| 数量 |  |  | ・基礎の個数を入力してください。（アンカーのみの場合は使用する本数を入力してください。）
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
備考
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A２ 搬入・運搬工事
A２ 搬入・運搬工事の申告
|  |  | 申請者名： | 0
○ 充電設備等本体の運搬費用を申告する場合は，設置場所（通常，離島）を選択してください。
※ 選択していない場合，設置工事補助金申請額に含まれません。
設備情報
| 設置場所（通常，離島の選択） | 県本土
|  | 離島 |  |  | ○
備考
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A３ 電気配線工事等
A３ 電気配線工事等の申告
|  |  |  | 申請者名： |  | 0
電気配線工事の申告
○ 設置する充電設備を稼働するための電気配線工事を申告する場合は入力してください。 | [6 empty] | ○
※ 必須項目：既設配線を利用する場合でも入力する必要があります。その場合は設置区分を既設をしてください。 | [6 empty] | 有
| 設備情報 | [5 empty] | 無
| 設置区分 | 新設 | ・電気配線の設置区分（新設または既設）を選択してください。
既設
| 線種（IV，CV，VVF） |  |  | ・線種を入力してください。（CVTはCVを入力し，芯数を３としてください。）
| 配線SQ（公称断面積） |  |  | ・配線の断面積(SQ)を入力してください。線種がVVFの場合，単位は導体直径(mm)
| 芯数 |  |  | ・芯数を入力してください。
| 配線長（単位：ｍ） |  |  | ・長さを入力してください。
| 用途・目的 |  |  |  | ・電気配線の用途を入力してください。（電源用，アース等）
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
通信線工事の申告
○ 高機能充電設備等で通信するための配線工事（LANケーブル等）を申告する場合は入力してください。
| 申請額に“含む”通信線長の合計 （単位：ｍ） |  |  |  | ・設置工事補助金申請額に”含む”通信線の長さの合計を入力して下さい。
| 申請額に“含めない”通信線長の合計（単位：ｍ） |  |  |  | ・設置工事補助金申請額に”含めない”通信線の長さの合計を入力して下さい。
配管工事の申告
○ 配管工事を申告する場合は種類，用途別に入力してください。
※ 予備用空配管は対象外となりますので入力しないでください。
配管の種類，用途，径
| 種別・用途 |  |  | ・申告する配線の種別・用途を入力してください。(金属製，合成樹脂＿露出，合成樹脂＿埋設）
| 径（呼び径：A呼称） |  |  | ・申告する配管の径（呼び径：Ａ呼称）を入力して下さい。
| 配管の長さ（単位：ｍ） |  |  | ・上記配管の長さを入力して下さい。 （小数点以下第一位有効）
収めるケーブル
| 収めるケーブル線種（SQ－芯数） |  |  | ・上記配管に収めるするケーブルの線種を入力してください。（例：CV5.5sq-3c）
交付額の算定
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
ブレーカー・切替開閉器工事の申告
○ 充電設備，別体課金器，Ｖ２Ｈ放充電設備等の充電設備を稼働させるために必要な「ブレーカー」，災害などの非常時に放電目 的等で回路を切替えるために必要な「切替開閉器」の工事の申告がある場合は入力してください。
設備情報
| 定格電流（単位：AT） |  |  | ・ブレーカー・切替開閉器の定格電流を入力してください。
| 数量 |  |  | ・上記ブレーカー・切替開閉器の数量を入力してください。
| 設置場所（盤名称等）の入力 |  |  | ・上記ブレーカー・切替開閉器を設置する盤名称を入力してください。
| 設置目的の入力 |  |  | ・上記ブレーカー・切替開閉器を設置する目的を入力してください。(例：新設盤の主幹等)
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
開閉器盤設置工事の申告
○ 新規にブレーカーを収納するための引き込み開閉器盤や分電盤等を設置する工事を申告する場合は入力してください。
※ 充電設備等専用（他用途性がない）ものが補助対象となります。
設備情報
| 材質 | 金属製 |  | ・分電盤の材質を選択してください。
合成樹脂製
| 裾付タイプ | 自立 |  | ・分電盤の裾付タイプを選択してください。
壁掛け
| たて（単位：ｍｍ） | ｍｍ |  |  | ・分電盤のサイズ，数量を入力してください。
| よこ（単位：ｍｍ） | ｍｍ
数量（単位：個）
| 盤単体の基礎工事 |  |  | ・材質が「金属製」で裾付タイプが「自立」の場合は，基礎工事の有無を入力してください。
| 設置する盤の名称 |  |  | ・分電盤の任意名称を入力してください。 （例：EV専用分電盤）
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
堀削・埋設工事の申告
○ 電気配線を埋設するための堀削・埋設工事を申告する場合は入力してください。
設備情報
| 堀削する路面 |  |  | ・堀削する際の路面情報を入力してください。 （アスファルト・コンクリート，土・砂利）
| 長さ（単位：ｍ） | ｍ |  |  | ・堀削する長さ，ふかさ，幅を入力してください。
| ふかさ（単位：ｍｍ） | ｍｍ
| 幅（単位：ｍｍ） | ｍｍ
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
建柱工事の申告
○ 引込や架空配線で建柱工事を申告する場合は入力してください。
設備情報
| 材質（コンクリート，鋼管） |  |  | ・電柱の材質を入力してください。
| 長さ（単位：ｍ） | ｍ |  |  | ・電柱の長さ，数量，支線工事の有無を入力してください。
数量（単位：本）
支線工事の有無
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
デマンドコントローラー設置工事の申告
○ デマンドコントローラー工事を申告する場合は下記項目を入力してください。
※ 契約電力低減目的で，契約電力を超えないようピークコントロールするもの。
設備情報
| メーカー名 |  |  |  | ・デマンドコントローラー本体のメーカー名，商品名等，購入価格，数量を入力してください。
商品名・型式・呼称
本体の見積価格（単価）
数量
| 設置理由 |  |  |  | ・デマンドコントローラーを設置する理由とコントロールする設備について入力してください。
コントロールする設備
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
課金用デバイス設置工事の申告
○ 課金用デバイス設置工事を申告する場合は下記項目を入力してください。
※ 今回設置予定の充電設備の利用料金を徴収するための課金装置。
※ 設置する充電設備に課金機能があるものは対象とはなりません。
設備情報
| メーカー名 |  |  | ・カタログ等に記載されている本体のメーカー名を入力してください。
| 商品名・型式・呼称 |  |  | ・カタログ等に記載されている本体の商品名・形式・呼称を入力してください。
| 本体の見積価格（単価） |  |  | ・見積価格（単価）を入力してください。
| 数量 |  |  | ・数量を入力してください。
| 設置理由 |  |  |  | ・課金用デバイスを設置する理由（目的）を入力してください。
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
ハンドホール設置工事の申告
○ 長距離を埋設配線するために必要なハンドホール工事を申告する場合は入力してください。
設備情報
| 材質（コンクリート製，樹脂製） |  |  | ・ハンドホールの材質を入力してください。
| たて（単位：ｍｍ） |  |  |  | ・ハンドホールのサイズ，数量を入力してください。
よこ（単位：ｍｍ）
ふかさ（単位：ｍｍ）
数量（単位：個）
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
その他工事の申告
○ 複数の充電設備設置に必要な電気配線工事にかかるその他工事及び部材等の申告がある場合は入力してください。
設備情報
| 工事または部材の費目 |  |  |  | ・工事の部材の費目を入力してください。また，その理由を申告してください。
工事（部材）が必要となる理由
備考
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A６ 案内板設置工事
A６ 案内板設置工事
|  |  | 申請者名： |  | 0
○ 案内板の設置状況を申告してください。 | [5 empty] | ○
| 新たに案内板の設置工事を申告する。 |  | ・案内板の設置状況について選択してください。※案内板が入り口にあり，工事を行わない場合は以下の申告は不要です。 |  |  | 有
| 案内板はすでに入り口に設置してあるため，工事は行わない。 |  |  |  |  | 無
新設する案内板設置工事の申告
○ 工事内容・仕様等の申告
※ デザインの選択で「自治体が策定したもの」及び，「その他」を選択した場合，デザインの確認がとれる書類の提出が必 要です。
設備情報
| 案内板の設置場所 |  | ・設置する場所を入力してください。 （例：公道の入口）
| 案内板のタイプ |  | ・設置する案内板のタイプを入力してください。 （シート・シール等，アルミ板等， 新規ポール＋アルミ板（片面取付）， アルミ板等，新規ポール＋アルミ板（両面取 付））
| サイズ（たて：ｍｍ） | ｍｍ |  | ・案内板のサイズ，地上の高さ，数量を入力してください。
| サイズ（よこ：ｍｍ） | ｍｍ
| 地上から板面下部の高さ（単位：ｍｍ） | ｍｍ
数量
| デザイン | 東京電力登録商標 |  | ・デザインについて選択してください。 ※【その他】を選択した場合は，以下に理由を入力してください。
自治体が策定したもの
その他
その他デザインの理由
| 工事申請額の算定 | 有 | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
備考
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A７ ライン引き工事
A７ ライン引き工事の申告
|  |  | 申請者名： |  | 0
○ 充電スペース，待機スペースのライン引き工事を申告する場合は入力してください。 | [5 empty] | 有
| 設備情報 |  |  |  |  | 無
| 長さ（単位：ｍ） | ｍ |  |  | ・ラインの長さと幅を入力してください。
| 幅（単位：ｍｍ） | ｍｍ
| 工事申請額の算定 | 有 |  | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
備考
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A８ 路面表示工事
A８ 路面標示工事の申告
|  |  | 申請者名： |  | 0
○ 充電スペース内に設置する「充電場所」であることの視認性を高めるための路面表示工事を申告する場合は入力してください。
設備情報
| 路面表示種別 | 貼り付け |  | ・路面表示の種別を選択してください。 ※【文字】を選択した場合は以下に路面の文字を入力してください。 |  | ○
|  | 溶融 |  |  |  | 有
|  | 文字 |  |  |  | 無
記載する文字
| 用途・目的 | 充電スペース |  | ・用途・目的を選択してください。
待機スペース
| 路面表示のデザイン | 東京電力登録商標 |  | ・路面表示のデザインを選択してください。 ※【その他】を選択した場合はその理由を以下に入力してください。
自治体が策定したもの
その他
その他デザインの理由
| サイズ（たて：ｍ） | ｍ |  | ・路面表示のサイズを入力してください。
| サイズ（よこ：ｍ） | ｍ
| 数量 |  | ・種別の選択で貼付，溶融の場合は"枚"単位，文字の場合は"箇所数"単位で入力してください。
| 工事申請額の算定 | 有 | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
備考
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A９ 屋根設置工事
A９ 屋根設置工事の申告
|  |  | 申請者名： | 0
○ 充電設備本体等とメンテナンススペースおよび充電スペースを雨等から保護する屋根設置工事を申告する場合は入力してくだ さい。
※ 本申告とは別に，屋根本体のカタログ等を提出してください。（メーカー名，型式，価格がわかるページ）
設備情報
| メーカー名 |  | ・カタログ等に記載されている屋根本体のメーカー名を入力してください。
| 商品名・型式・呼称 |  | ・カタログ等に記載されている屋根本体の商品名・型式・呼称を入力してください。
| 数量 |  | ・上記設置数を入力してください。
| 本体の見積価格（単価） |  | ・屋根本体の見積価格（単価）を入力してください。 （オプション品は補助対象外）
| 基礎工事 |  | ・屋根単独で基礎を施行する場合は単独基礎を入力してください。（例：単独基礎，他基礎に含む）
| 工事申請額の算定 | 有 | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
備考
有
無
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A１０ 小屋設置工事
A10 小屋設置工事の申告
|  |  | 申請者名： | 0
○ 充電設備本体等を火山灰等から保護する目的の小屋設置工事を申告する場合は入力してください。
※ 本申告とは別に，小屋本体のカタログ等を提出してください。（メーカー名，型式，価格がわかるページ）
設備情報
| メーカー名 |  | ・カタログ等に記載されている小屋本体のメーカー名を入力してください。
| 商品名・型式・呼称 |  | ・カタログ等に記載されている小屋本体の商品名・型式・呼称を入力してください。
| 数量 |  | ・上記設置数を入力してください。
| 本体の見積価格（単価） |  | ・屋根本体の見積価格（単価）を入力してください。 （オプション品は補助対象外）
| 基礎工事 |  | ・小屋単独で基礎を施行する場合は単独基礎を入力してください。（例：単独基礎，他基礎に含む）
| 工事申請額の算定 | 有 | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
備考
有
無
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A１１ 防護用部材設置工事
A11 防護用部材設置工事の申告
|  |  | 申請者名： | 0
○ 充電設備本体等を保護する目的のU字型，I型の防護用部材設置工事を申告する場合は入力してください。
※ 本申告とは別に，防護用部材のカタログ等を提出してください。（メーカー名，型式，価格がわかるページ）
設備情報
| メーカー名 |  | ・カタログ等に記載されている防護用部材本体のメーカー名を入力してください。
| 商品名・型式・呼称 |  | ・カタログ等に記載されている防護用部材本体の商品名・型式・呼称を入力してください。
| 数量 |  | ・上記設置数を入力してください。
| 本体の見積価格（単価） |  | ・屋根本体の見積価格（単価）を入力してください。 （オプション品は補助対象外）
| 基礎工事 |  | ・防護部材単独で基礎を施行する場合は単独基礎を入力してください。（例：単独基礎，他基礎に含む）
| 工事申請額の算定 | 有 | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
備考
有
無
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A１２ 電灯設置工事
A12 電灯設置工事の申告
|  |  | 申請者名： | 0
○ 充電設備本体等および充電スペースを照らす目的の電灯工事を申告する場合は入力してください。
※ 本申告とは別に，電灯本体のカタログ等を提出してください。（メーカー名，型式，価格がわかるページ）
設備情報
| メーカー名 |  | ・カタログ等に記載されている電灯本体のメーカー名を入力してください。
| 商品名・型式・呼称 |  | ・カタログ等に記載されている電灯本体の商品名・型式・呼称を入力してください。
| 数量 |  | ・上記設置数を入力してください。
| 本体の見積価格（単価） |  | ・屋根本体の見積価格（単価）を入力してください。 （オプション品は補助対象外）
| 工事申請額の算定 | 有 | ・設置工事補助金申請額に含めない場合は「無」にしてください。
備考
有
無
申告額及び工事内容の申告に戻る

## A１９ スペース造成工事
A19 スペース造成工事の申告
|  | 申請者名： | 0
○ スペース造成工事を申告する場合は下記項目を入力して下さい。
スペース造成が必要な理由
申告額及び工事内容の申告に戻る